Виды работ, осуществляемых в рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. ремонт или замену внутридомовых инженерных систем электро

2. ремонт или замену внутридомовых инженерных систем тепло

3. ремонт или замену внутридомовых инженерных систем водоснабжения

4. ремонт или замену внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация)

5. ремонт или замену в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок;

(в ред. Закона РТ от 27.04.2017 N 25-ЗРТ)

6. ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, оснащение системой диспетчеризации лифтов;

(в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 102-ЗРТ)

7. ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

8. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
8. утепление и ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения;
(в ред. Закона РТ от 22.02.2016 N 8-ЗРТ)

9. установку или замену коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.

10. установку или замену узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
10.1. установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;
(п. 6.1 введен Законом РТ от 14.12.2017 N 89-ЗРТ)

11. ремонт и (или) усиление фундамента многоквартирного дома, а также несущих стен, плит перекрытий, балконных и иных плит, несущих колонн и иных ограждающих несущих конструкций;
(п. 7 в ред. Закона РТ от 27.04.2017 N 25-ЗРТ)

12. ремонт подъездов в многоквартирном доме, иных помещений в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам и предназначенных для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений;
(в ред. Закона РТ от 27.04.2017 N 25-ЗРТ)

13. проведение энергетического обследования многоквартирного дома;
14. разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
15. осуществление строительного контроля;
16. ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома;
17. проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов.